V organizaci máme zaveden vnitřní kontrolní systém. Vnitřní kontrolu provádí v rámci finančního řízení příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní, vedoucí zaměstnanec a v rámci interního auditu i interní auditor - dle směrnic o řídící kontrole.

V organizaci se řídíme stávajícími platnými právními předpisy, zákony, vnitřními předpisy a zpracovanými vnitřními metodickými směrnicemi.

V organizaci jsou aktualizovány podpisové vzory odpovědných pracovníků.

Za období kalendářního roku 2014 byly provedeny tyto kontroly :

-  1x / rok -  k 31.12.2014  inventura veškerého  majetku

-  2x / rok,  - tj. k 30.6. a k 31.12. 2014, inventura finančních prostředků

-  celoročně - kontrola pracovní náplně všech zaměstnanců a dodržování pracovní doby

- 24.2. 2014   kontrola dodržování bezpečnosti práce a školení.

- 24.2. 2014   kontrola požární ochrany, školení zaměstnanců a odborná příprava požár.hlídek      – viz.záznamové listy v dokumentaci BOZP a PO.

-  1x / rok , ve čt  29.5. 2014, byl vyhlášen cvičný požární poplach.

-  1x/ rok 16.9. 2014 ve všech objektech p.o. revize hasičských přístrojů a  22.9 a 23.9 2014 výměna vadných přístrojů, provedena preventivní kontrola objektů dle vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb..

- 1x / rok  9.10. 2014  kontrola a revize spalinových cest dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb.- bez závad, p. Harastej

- 1x/rok 24.4. 2014  Revize plynového zařízení a zápis o kontrole plyn.zařízení

- 8.12. 2014  Kontrola a odborná prohlídka nízkotlaké kotelny

- 8.12. 2014  Kontrola a kalibrace detekčního systému kotelny

- 1x / rok  na  DPS od 10.3. - 21.3. 2014 byla provedena revizním technikem p.Vladimírem Smitalem revize elektroinstalace,

- 25.3. - 26.3. 2014  revize drobných elektr.spotřebičů na DS - Lidická. p. Smital

- 27.3. 2014  byla provedena revize hromosvodů v DS - Lidická, revizi provedl reviz.technik p.Smital Vladimír.

- Revize a kontrola el.zařízení a hromosvodu na DPS Lékárnická 27.3. 2014

- Revize a kontrola el.zařízení a hromosvodu na DPS Třebovská 28.3. 2014

- Revize a kontrola el.zařízení a hromosvodu na DPS Medkova 12.5. - 15.5. 2014, na všech  bez závad, provedl revizní technik p. Smital.

- 1x/rok 11.2. 2014 ZMF medical s.r.o. - Kontrola a revize vzduchových elektr.matrací.

- Revize a kontrola výtahu na DS Lidická, v průběhu od 12.3. až  11.12. 2014               3 kontroly - odstranění závad z odborné prohlídky, doporučeno odstranit počátkem roku 2015, Výtahy Morávia

- kontrola 1x/rok , 28.2. 2014,  zapůjčené odsávačky z nemocnice Šumperk a.s.

- Kontrola a revize výtahu na DPS Medkova 1, provedla fa. Schindler cz, a.s. ve dnech: 28.2., 21.4., 20.5., 28.7., 30.10., 3.12. 2014,

- Kontrola na očkování proti pneumokokovým nákazám – Krajská hygienická stanice OL kraje se sídlem v Šumperku dne 1.12. 2014 – bez závad.

-   Průběžně - kontrola hospodaření s energií, odběru stravy atd.

-   Průběžně - kontrola likvidace stravy.

-   Třídění odpadu

- uložení nebezpečného odpadu a manipulace s ním

- kontrola akumulátorů pro krizový provoz elektr. energie

-    1x / 4 měsíce kontrola výkazů autodopravy

-   1x / 4 měsíce dodržování hygienických předpisů, s tím souvisí obměna používání

desinfekčních prostředků.

-   22.9. – 23.9. 2014  proběhla kontrola hospodaření s finančními prostředky obce za

rok 2013 a průběžná kontrola za rok 2014, kontrola byla dále zaměřena na povinnosti

poskytovatele vyplývající ze zákona 108/2006 Sb.a též na personální a mzdovou

agendu – nebyly zjištěny žádné vážné nedostatky.

  - 30.10. 2014  zpracoval a odevzdal nám Ing. Pavel Němec z Kosova -  Zábřeha  Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl. č. 78/2013 Sb., pro objekt          DPS,  Medkova 1, Mohelnice.

Pro naši příspěvkovou organizaci je velmi potěšující a pozitivní, že veškeré kontroly a  revize proběhly bez závad a nebyly zjištěny žádné nedostatky. Toto tvrzení může p.o. Domov pro seniory a pečovatelská služba na základě zápisů o provedených kontrolách a revizích doložit.

V roce 2014 byla uložena naši organizaci Finančním úřadem Zábřeh pokuta za opožděné podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2011, ve výši 500 Kč, dále úroky z prodlení – silniční daň za rok 2011 a 2012 ve výši 562 Kč a 290 Kč. Všechny finanční částky byly uhrazeny účetní naší organizace.