V organizaci máme zaveden vnitřní kontrolní systém. Vnitřní kontrolu provádí v rámci finančního řízení příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní, vedoucí zaměstnanec a v rámci interního auditu i interní auditor - dle směrnic o řídící kontrole.

V organizaci se řídíme stávajícími platnými právními předpisy, zákony, vnitřními předpisy a zpracovanými vnitřními metodickými směrnicemi.

V organizaci jsou aktualizovány podpisové vzory odpovědných pracovníků.

Za období kalendářního roku 2015 byly provedeny tyto kontroly :

-  1x / rok k 31.12.2015  inventura veškerého  majetku

-  2x / rok tj. ke 30.6. a k 31.12. 2015 je provedena  řádná inventura finančních prostředků

-  1x / rok mimořádná, namátková inventura finančních prostředků

-  Celoročně - kontrola pracovní náplně všech zaměstnanců a dodržování pracovní doby.

- 17.2. 2015  kontrola dodržování bezpečnosti práce a školení.

- 17.2. 2015   kontrola požární ochrany, školení zaměstnanců a odborná příprava požár.hlídek – viz.záznamové listy v dokumentaci BOZP a PO.

-  1x / rok    14.5. 2015 byl vyhlášen cvičný požární poplach.

-  1x/ rok 29.9. 2015 ve všech objektech p.o. revize hasičských přístrojů a  6.10 a 17.10.2015    výměna vadných přístrojů, provedena preventivní kontrola objektů dle vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb..

- 1x / rok  3.12. 2015  kontrola a revize spalinových cest dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb.- bez závad, p. Harastej

- 1x/rok 12.5. 2015  Revize plynového zařízení a zápis o kontrole plyn.zařízení

- 3.11. 2015  Kontrola a odborná prohlídka nízkotlaké kotelny

- 3.11. 2015  Kontrola a kalibrace detekčního systému kotelny

- 1x/rok 17.2. 2015  ZMF medical s.r.o. - Kontrola a revize vzduchových elektr. lůžek

- Revize a kontrola výtahu na DS Lidická, v průběhu  3.3. až 16.2. 2015,

3 kontroly –  bez závad - Výtahy Morávia

- kontrola 1x/rok , 26.2. 2015 - zapůjčené odsávačky z nemocnice Šumperk a.s.

- Kontrola a revize výtahu na DPS Medkova 1,  provedla fa. Schindler cz, a.s. ve dnech: 5.1., 18.3., 22.5., 24.7., 6.10., 27.11. 2015,

-    Kontrola zajištění a kvality provozu na Domově pro seniory a pečovatelské službě v

Mohelnici  – provedeno 20.5. 2015  Krajskou hygienickou stanicí OL kraje

Lidická 56, Šumperk – bez závad

-     Průběžně - kontrola hospodaření s energií, odběru stravy atd.

-     Průběžně - kontrola likvidace stravy.

-   Třídění odpadu

- uložení nebezpečného odpadu a manipulace s ním

- kontrola akumulátorů pro krizový provoz elektr. energie

-    1x / 4 měsíce kontrola výkazů autodopravy

-   1x / 4 měsíce dodržování hygienických předpisů, s tím souvisí obměna používání

desinfekčních prostředků.

- 10.9. – 11.9. 2015  proběhla kontrola hospodaření s finančními prostředky obce za

rok 2014 a průběžná kontrola za rok 2015, kontrola byla dále zaměřena na povinnosti poskytovatele vyplývající ze zákona 108/2006 Sb.a též na personální a mzdovou agendu

- nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Pro naši příspěvkovou organizaci je velmi potěšující a pozitivní, že veškeré kontroly a revize proběhly bez závad a nebyly zjištěny žádné nedostatky, ani nebyly vyměřeny žádné penále a pokuty. Toto tvrzení může p.o. Domov pro seniory a pečovatelská služba na základě zápisů o provedených kontrolách a revizí doložit.